南京中医药大学各单位安全自查表

单位（盖章）：________________________ 检查日期：_______年_______月______日
检查地点（楼宇/楼层）：____________________
检查单位：________________________ 负责人签字：________________________
	序号
	检查项目
	检查内容与要求
	检查结果（√/×）
	存在问题记录
	整改建议/措施

	1
	配电箱/开关盒
	箱体有标识、完好整洁，箱内无私拉乱接、无杂物堆放，线路无裸露老化、发热、烧焦迹象。
	
	
	

	2
	插座与电线
	无私拉乱接电线现象；未使用“三无”、劣质、自制电器；插座无过热、烧焦痕迹；空调等大功率电器使用专用插座。
	
	
	

	3
	用电行为
	无人时关闭空调、电脑、照明等用电设备；办公室、实验室无违规使用大功率电器、取暖设备现象。
	
	
	

	4
	用水设施
	水龙头、管道无跑冒滴漏现象；实验室用水设备设施完好，地漏通畅。
	
	
	

	5
	灭火器材
	灭火器配置类型正确、压力正常、在有效期内，摆放位置醒目且便于取用。
	
	
	

	6
	消防通道与出口
	安全出口、疏散通道、消防车道保持畅通，无杂物堆放、堵塞现象。
	
	
	

	7
	应急设施
	应急照明灯、疏散指示标志完好有效，安装位置正确。
	
	
	

	8
	防火门/卷帘
	常闭式防火门处于关闭状态；防火卷帘下方无障碍物，升降功能正常。
	
	
	

	9
	易燃易爆品管理
	实验用危化品按规定存放管理；办公室、实验室无大量堆放纸张、包装等易燃杂物。
	
	
	

	10
	门窗及防盗设施
	门窗完好，锁具有效；重点场所（如实验室、档案室）防盗设施齐全。
	
	
	

	11
	贵重物品管理
	个人贵重物品不随意存放于无人值守的办公室；实验室贵重仪器设备有管理措施。
	
	
	

	12
	反诈宣传落实情况
	是否在公共区域张贴最新反诈宣传海报；是否通过工作群、班会等进行反诈提示。
	
	
	

	13
	实验室安全
	实验设备状态正常，操作规程上墙，气瓶等固定妥当，实验环境整洁。
	
	
	

	14
	房屋及结构安全
	天花板、墙面、地面无开裂、脱落等异常情况。
	
	
	

	15
	其他问题
	其他存在的安全隐患。
	
	
	


检查总体评价及后续要求：

□ 检查合格，无安全隐患。

□ 存在一般安全隐患，已现场整改或限期于____年____月____日前整改完毕。

□ 存在严重安全隐患，需立即报请相关职能部门（保卫处、后勤基建处等）协同处置。

备注：请各单位依据此表进行全面自查，检查项目根据实际情况可进行增减，对发现的问题立即整改或上报。

