## Sheet1
附件2：
南京中医药大学2025-2026学年第1学期实验教学安排表（含泰州校区）
开课单位（学院公章）： | [8 empty] | 填报日期：
序号 | 实验课程名称 | 实验课程号 | 实验项目名称 | 项目风险点 | 是否有应急预案 | 面向班级 | 人数 | 周次 | 星期 | 节次（如：1-2） | 时间（如：8:20-9:00） | 授课地点 | 授课教师 | 校区 | 备注

## Sheet2
高校实验室安全分级表 |  | 高校实验室安全风险评价表
安全级别 | 参考分级依据 | 每项计分 | 风险源
Ⅰ级/红色级实验室（重大风险实验室） | 实验室有以下情况之一的： | 25分 | （1）存储易燃易爆化学品总量在5~20kg或5~20L；
| （1） 实验原料或产物含剧毒化学成分； |  | （2）存储一般危化品总量50~100kg或50~100L；
| （2） 使用剧毒化学品； |  | （3）存储有毒、易燃气体总量为2瓶；
| （3） 存储第一类易制毒品、第一类精神药品； |  | （4）使用III类射线设备的数量≥2台；
| （4） 存储易燃易爆化学品总量大于50kg或50L； |  | （5）使用简单压力容器的数量≥3台；
| （5） 存储有毒、易燃气体总量≥6瓶； |  | （6）实验室使用危险机加工装置的数量≥3台；
| （6） 生物安全BSL-3、ABSL-3、BSL-4、ABSL-4实验室； |  | （7）实验室使用加热设备数量≥6台；
| （7） 使用I、II类射线设备； |  | （8）实验室每月危险废物产生量≥100 L或kg；
| （8） 使用放射性同位素、放射源、核材料； |  | （9）高校自行规定的其他情况
| （9） 使用机电类特种设备； | 10分 | （1） 使用超过人体安全电压（36V）的实验；
| （10） 使用超高压等第三类压力容器； |  | （2） 涉及合成放热实验；
| （11） 使用强磁、强电设备； |  | （3） 涉及压力实验；
| （12） 使用4、3R、3B类激光设备； |  | （4） 产生易燃气体的实验；
| （13） 使用富氧涉爆实验室自制设备； |  | （5） 涉及持续加热实验；
| （14） 高校自行规定的其他情况 |  | （6） 使用一般实验室自制设备；
| 按照《高校实验室安全风险评价表》评分达到100分的实验室 |  | （7） 存储易燃易爆化学品＜5kg或5L；
Ⅱ级/橙色级实验室（高风险实验室） | 实验室有以下情况之一的： |  | （8） 实验室存储一般危化品总量＜50kg或50L；
| （1） 存储第二类精神药品； |  | （9） 存储有毒、易燃气体1瓶；
| （2） 存储易燃易爆化学品总量为20~50kg或20~50L； |  | （10） 存储或使用有活性的病原微生物，对人或其他动物感染性较弱，或感染后易治愈；
| （3） 存储有毒、易燃气体总量为3~6（不含）瓶； |  | （11） 使用简单压力容器1~2台；
| （4） 生物安全BSL-2、ABSL-2实验室； |  | （12） 使用III类射线设备1台；
| （5） 使用第一类、第二类压力容器； |  | （13） 使用危险机加工装置1~2台；
| （6） 高校自行规定的其他情况 |  | （14） 使用一般机加工装置的数量≥5台；
| 按照《高校实验室安全风险评价表》评分在[75, 100)范围的实验室 |  | （15） 实验室一般用电设备负载≥80%设计负载；
Ⅲ级/黄色级实验室（中风险实验室） | 实验室有以下情况之一的： |  | （16） 使用2、2M、1、1M类激光设备的数量≥3台；
| （1） 存储第二/三类易制毒品； |  | （17） 实验室每月危险废物产生量为20~100 L或kg；
| （2） 生物安全BSL-1、ABSL-1实验室； |  | （18） 实验室使用加热设备数量3~5台；
| （3） 基础设备老化； |  | （19） 实验室使用每1台明火设备；
| （4） 高校自行规定的其他情况 |  | （20） 高校自行规定的其他情况
| 按照《高校实验室安全风险评价表》评分在[25, 75)范围的实验室 | 5分 | （1） 存储普通气体1~4瓶；
Ⅳ级/蓝色级实验室（低风险实验室） | 实验室有以下情况之一的： |  | （2） 使用一般机加工装置1~4台；
| （1） 不涉及重要危险源的实验室； |  | （3） 使用2、2M、1、1M类激光设备1~2台；
| （2） 主要涉及一般性消防安全、用电安全的实验室； |  | （4） 实验室每月危险废物产生量＜20 L或kg；
| （3） 高校自行规定的其他情况 |  | （5） 实验室使用加热设备数量1~2台；
| 按照《高校实验室安全风险评价表》评分在[0, 25)范围的实验室 |  | （6） 存放危险化学品的防爆冰箱或经防爆改造冰箱数量每1台；
注： |  |  | （7） 实验室使用每1台快捷电热设备；
1.实验室分级先按表中各级实验室所对应的参考情况划分，无所列情况的，按《高校实验室安全风险评价表》进行累计评分确定等级。 |  |  | （8） 高校自行规定的其他情况
2.对于既有本表所列参考情况，又有《高校实验室安全风险评价表》所列危险源的，取两者较高者所对应的实验室等级。 |  | 注：
1.表中所称实验室房间均以面积为50m2计，其他面积可按比例调整评价内容；
2.表中符合任1种情况计相应分数，符合多种情况，分数累加计算，最高100分；
3.实验室自制设备，是指由使用人自行或者委托其他单位进行设计、制造、安装的，并以其为载体进行实验活动的非标设备；对标准设备进行改造也参照自制设备进行管理。
高校实验室分级管理要求参照表
实验室分级 | 安全检查 |  | 安全培训
Ⅰ级/红色级实验室 | 学校党政主要负责人每年牵头开展不少于1次安全检查；学校主管职能部门每月开展不少于1次安全检查；二级单位每周开展不少于1次安全检查；实验室做到“实验结束必巡” |  | 实验室安全管理人员、实验人员完成不少于24学时的准入安全培训，之后每年完成不少于8学时的安全培训（以上均含应急演练）；每年开展不少于2次应急演练（含针对重要危险源的应急演练）
Ⅱ级/橙色级实验室 | 分管校领导每年牵头开展不少于1次安全检查；学校主管职能部门每季度开展不少于1次安全检查；二级单位每月开展不少于1次安全检查；实验室做到“实验结束必巡” |  | 实验室安全管理人员、实验人员完成不少于16学时的准入安全培训，之后每年完成不少于4学时的安全培训（以上均含应急演练）；每年开展不少于1次应急演练（含针对重要危险源的应急演练）
Ⅲ级/黄色级实验室 | 学校主管职能部门每半年开展不少于1次安全检查；二级单位每季度开展不少于1次安全检查；实验室做到经常性检查 |  | 实验室安全管理人员、实验人员完成不少于8学时的准入安全培训，之后每年完成不少于2学时的安全培训（以上均含应急演练）；实验室每年开展不少于1次应急演练
Ⅳ级/蓝色级实验室 | 学校主管职能部门每年开展不少于1次安全检查；二级单位每半年开展不少于1次安全检查；实验室做到经常性检查 |  | 实验室安全管理人员、实验人员完成不少于4学时的准入安全培训，之后每年根据学校实际需要安排适量的安全培训（以上均含应急演练）；每年开展不少于1次应急演练